Apstiprināts Tukuma novada Domes

iepirkuma komisijas

31.10.2018. sēdē (protokols Nr. 1)

IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

“VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS PAPLAŠINĀŠANA UN UZLABOŠANA TUKUMA PILSĒTĀ”

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. TND-2018/61) NOLIKUMS

- Pasūtītājs

  - Pasūtītājs ir Tukuma novada Dome (TND).

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000050975.

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101.

  - Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: TND Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste

Ieva Ručevska,

Tālrunis: 63107325;

E-pasts: Ieva.Rucevska@tukums.lv

Fakss: 63107243;

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101.

- Iepirkuma organizētājs

Saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības iepirkumu komisiju darbības nolikumu (Tukuma novada Domes 27.07.2017. lēmums, prot. Nr.14., 13.§ ar 26.07.2018. grozījumiem, prot. Nr. 17., 31.§) noteikta iepirkuma komisija.

- Iepirkuma identifikācijas numurs

TND – 2018/61

- Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

- Iepirkuma priekšmets un apjoms

Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošanas Tukuma pilsētā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums). CPV kods: 51314000-6 (Videoiekārtu uzstādīšanas pakalpojumi).

- Iepirkuma izpildes un līguma darbības termiņš

  - Pakalpojumu sniegšanas termiņš – 6 (sešu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līguma darbības termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

  - Līguma izpildes vieta – Tukuma pilsētas administratīvā teritorija.

- Prasības pretendentiem

  - Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas nosacījumi:

    - Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.

    - Ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā.

    - Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

    - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī nolikuma 7.1.1., 7.1.2. vai 7.1.3. nosacījumi.

    - Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

  - Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

    - Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (prasība attiecas uz LR reģistrētām personām) vai, ja pretendents (ārvalstīs reģistrēta persona) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, ja pretendents atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

    - Spēkā esoša apsardzes darbības speciālā atļauja (licence) tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai.

    - Sertifikāts, kas apliecina prasmi uzstādīt un konfigurēt piedāvātās iekārtas.

  - Tehniskās un profesionālās spējas

    - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, ņemot vērā arī 2018. gadu, ir izveidojis vismaz 5 (piecus) objektus ar vismaz 50 videonovērošanas kamerām.

    - Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, ņemot vērā arī 2018. gadu ir izveidojis vismaz vienu objektu ar video sienas un disku ieraksta masīva konfigurēšanu.

- Prasības iepirkuma izpildei

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

- Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai

  - Iepirkuma nolikums, t. sk. Tehniskās specifikācijas, pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

  - Piedāvājuma iesniegšana:

    - Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

    - Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:

      - Piedāvājums iepirkumam “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND– 2018/61;

      - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs/-i, faksa numurs un e-pasta adrese.

      - Norāde: “Neatvērt līdz 2018. gada 12. novembra plkst.11.00”

  - Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem, caurauklotiem.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt Pretendenta vadītāja vai viņa pilnvarotās personas apliecinātām. Gadījumā, ja dokumentu kopijas apliecina Pretendenta pilnvarotā persona, tad Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara.

    - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Piedāvājumā jāiesniedz:

    - Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka Pretendents piekrīt nolikumā norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);

    - Pretendentu atlases dokumenti, lai novērtētu pretendenta atbilstību nolikuma 7.3.2. un 7.4. punkta prasībām:

      - Pretendenta (t. sk. katra piegādātāju apvienības dalībnieka) un katra apakšuzņēmēja sagatavots apliecinājums par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, ņemot vērā nolikuma 7.3.2. punktā noteiktās prasības, ja izraudzītais Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju. (Prasība attiecas uz Pretendentiem, t. sk. piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem (ārvalstīs reģistrētas personas), kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā).

      - Spēkā esoša apsardzes darbības speciālā atļauja  (licence) tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai.

      - Sertifikāts, kas apliecina prasmi uzstādīt un konfigurēt piedāvātās iekārtas.

      - Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, ņemot vērā arī 2018. gadu, izpildītājiem pakalpojuma līgumiem (vismaz pieciem), kur katra līguma ietvaros veikta objekta ar vismaz 50 videonovērošanas kamerām izveide, norādot pasūtītājus, darbu izpildes termiņus un veikto darbu aprakstu un pievienojot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja (kas minēts pieredzes aprakstā un  apliecina pretendenta kvalifikāciju nolikuma 7.4.1. punktā noteiktajām prasībām) atsauksmi par izpildīto līgumu kvalitāti.

      - Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, ņemot vērā arī 2018. gadu, izpildītājiem pakalpojuma līgumiem, kur katra līguma ietvaros veikta objekta ar video sienas un disku ieraksta masīva konfigurēšanu izveide, norādot pasūtītājus, darbu izpildes termiņus un veikto darbu aprakstu un pievienojot vismaz 1 (vienu) pasūtītāja (kas minēts pieredzes aprakstā un apliecina pretendenta kvalifikāciju nolikuma 7.4.2. punktā noteiktajām prasībām) atsauksmi par izpildīto līgumu kvalitāti.

    - Tehniskais piedāvājums, Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, ievērojot Tehnisko specifikāciju (skat. 1.pielikumu). Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

      - piedāvātās aparatūras tehniskie rādītāji;

      - līguma izpildes laika grafiks (pa dienām), atsevišķi norādot arī kopējo piedāvāto līguma izpildes laiku (dienas). Iepirkuma izpildes maksimālais termiņš: 6 (sešas) nedēļas;

      - apliecinājumu par piedāvāto garantijas termiņu veiktajiem darbiem un uzstādītajam aprīkojumam (garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) gadiem).

      - Sertifikāti vai atbilstības deklarācijas (kopijas), kas apliecina pretendenta piedāvātā aprīkojuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādīto standartu prasībām vai Pretendenta sagatavots apliecinājums (oriģināls) par piedāvātā aprīkojuma atbilstību šo standartu prasībām.

    - Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai (oriģināls):

      - Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro;

      - visas cenas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;

      - Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

      - Finanšu piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumu u.c.).

- Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji

  - Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;

  - Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos:

    - pārbaudīs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 9.3.punktā un 9.4.punktā norādītajām prasībām;

    - izvērtēs, vai pretendents atbilst nolikuma 7.3. punktā norādītajai pretendentu atlases prasībai atbilstoši pretendenta iesniegtajiem atlases dokumentiem un saskaņā ar nolikuma 9.4.2. punktu un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtajai informācijai;

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 9.4.3.punktā un Tehniskajās specifikācijās (nolikuma 1. pielikums) norādītajām prasībām;`

    - izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 9.4.3.punktā norādītajām prasībām, un pārbaudīs, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

    - noteiks saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā vienīgo izvēles kritēriju -piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN; Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre. Ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku;

    - pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 7.1.1., 7.1.2., 7.1.4. un 7.1.5.punktā (Publisko iepirkumu likuma 9.  panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. punkts) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi:

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par nolikuma 7.1.1. punktā minētajam faktiem - no Uzņēmumu reģistra;

      - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 7.1.2. punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētās personas piekrišanu.

      - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu pieprasīs, lai pretendents 10 darba dienu laikā no pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 7.1.1. un 7.1.2. apakšpunktā minētie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

      - Ņemot vērā nolikuma 10.2.6.2. punktā minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:

        - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

        - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās datu bāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu - 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – līdz kuram jāiesniedz apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto apliecinājumu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 7.1.4. apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 10.2.6.4.2. noteiktajā termiņā iesniedz: a) attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; b) pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu; c) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, - kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.

      - Komisija pārbauda vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi.

    - atzīs pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 10.2.1. līdz 10.2.7. punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts).

  - Ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. punktā minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos nolikuma 10.2.6. apakšpunktā norādītos dokumentus norādītajos termiņos), Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi Tukuma novada Domes Klientu apkalpošanas centrā (ieeja no Šēseles ielas puses), Talsu ielā 4, Tukumā vai nosūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada dome, Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101, bet ne vēlāk kā līdz 2018. gada 12. novembrim plkst. 11.00 ar norādi: “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61)”.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.

- Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un uzdot jautājumus par iepirkuma nolikumā ietvertajām prasībām:

  - Iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND–2018/61) (turpmāk – iepirkums) nolikums, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi.

  - Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, iepirkuma komisija to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 11.1. apakšpunktā.

- Informācijas apmaiņa:

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā - pa e-pastu, faksu vai pastu.

- Cita informācija

  - Ar Pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši nolikuma 4. pielikumā pievienotajam līguma projektam.

  - Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā tīmekļa vietnē http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

  - Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēts pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Pielikumā:

- Tehniskā specifikācija;

- Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja					D.Lebeda

1. pielikums

iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61) nolikumam

Tehniskā specifikācija

- Pakalpojuma mērķis: Nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanu un uzlabošanu Tukuma pilsētā.

- Prasības iepirkuma izpildei:

  - 9  gab. Nepārtrauktās barošanas avots (UPS)

  - Jauda min. 800VA/480W

  - Normālais ieejas spriegums 220/230/240 V

  - Ieejas sprieguma diapazons162-290V

  - Ieejas sprieguma frekvence 50/60 Hz automātiski

  - Izejas sprieguma regulācija (bateriju režīmā) +-10% vai mazāk

  - Izejas frekvences regulācija (bateriju režīmā) +-1Hz vai mazāk

  - Uzlādes laiks (90%) - 4 stundas

  - Baterijas ietilpība – 7Ah

  - 15  gab.  PoE tīkla komutators

  - 8gab. 10/100/1000 Mbps Base -T PoE

  - Vismaz 1 gab. 10/100/1000 Mbps – T

  - Vismaz 2 gab. SFP 1000 Mbps Base - X

  - Datu caurlaidība (Switching capacity) 33 Gbps

  - Pakešu caurlaidība (Forwarding capacity) 16.37 Mpps

  - PoE patērējamā jauda  - ne vairāk kā 120 w

  - Atbalstītie PoE protokoli – IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE

  - Ārējās vides darba apstākļi -  -30 līdz 65 grād pēc Celsija, skalas, relatīvais gaisa mitrums 10% - 90%

  - Komplektā ietverti divi viendzīslas Single mode SFP moduļi ar darbības attālumu 20 km vai vairāk un LC vai SC konektoriem, savienojuma nodrošināšanai ar datu centru.

  - 2 gab. Pie sienas montējama montāžas kaste 6U

  - Fiziskie izmēri -  600x450x370mm

  - Izolācijas klase – IP65

  - Durvju slēdzene – iebūvēta

  - Kastes materiāls – Cinkots krāsots dzelzs

  - 1. kompl. Videonovērošanas Serveris/ Disku masīvs

  - Iespēja pieslēgt līdz 256 videonovērošanas kamerām ar atbalstīto izšķirtspēju un videoformātu: 12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

  - Iespēja pieslēgt dažādu ražotāju videonovērošanas kameras.

  - Atbalstītie protokoli -HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version 2.5), PANASONIC, PELCO, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO

  - Jābūt ietvertām vismaz 10 lietotāju licencēm

  - Jābūt ietvertai video sienas pieslēgšanas konfigurēšanas un vadības licencei.

    - VIDEOSIENAS vadība

      - Vismaz 6 HDMI izejas ar izšķirtspēju 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz, 1080p (1920x1080)/60Hz, SXGA (1280x1024)/60Hz, 720p (1280x720)/60Hz, XGA (1024x768)/60Hz

      - Vairāku slāņu vadība

      - Iespēja vienlaicīgi attēlot vismaz 48 kanālus ar izšķirtspēju 1080p.

  - VIDEO Izejas 4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 2K (2560x1440)/60Hz, 1080p (1920x1080)/60Hz, SXGA (1280x1024)/60Hz, 720p (1280x720)/60Hz, XGA (1024x768)/60Hz

    - HDMI – vismaz divi neatkarīgi kanāli ar izšķirtspēju 4 K(4096 × 2160), 4K (3840 × 2160) /30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA (1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz

    - VGA – 1 neatkarīgs kanāls ar izšķirtspēju 1080p (1920 × 1080)/60Hz, UXGA (1600 × 1200)/60Hz, SXGA (1280 × 1024)/60Hz, 720p (1280 × 720)/60Hz, XGA (1024 × 768)/60Hz

  - Audio izeja - 1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

  - Dekodēšanas formāti - H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG

  - Videoieraksta atskaņošana – vienlaicīgi līdz 16 kanāliem

  - HDD – ne mazāk kā 24 SATA Cietie diski ar apjomu līdz 10 TB katrs

  - Iespējamie masīva glabāšanas paplašinājumi – eSata 1 gb.

  - Pieejamie RAID slēgumi - RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10

  - Ethernet savienojumi  - 4 gb 10/100/1000 Mbps

  - Ienākošā datu plūsma – vismaz 768 Mbps

  - Izejošā datu plūsma - 768 Mbps

  - Pieejamie tīkla protokoli - IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS

  - Optiskie savienojumi – iespēja pieslēgt vismaz 4 optiskos savienojumus ar vismaz 1.25 Gbps datu pārraides ātrumu.

  - Seriālais interfeiss – Iespēja pieslēgtRS232, RS485

  - Vismaz 1 USB 2.0 pieslēgvieta

  - Vismaz 2 USB 3.0 Pieslēgvietas.

  - Trauksmes releju ieejas – iespēja pieslēgt vismaz 32

  - Trauksmes releju izejas – iespēja pieslēgt vismaz 16

  - 8 gab. - Cietais Disks HDD

  - Ietilpība – 8 TB

  - Formas faktors -3.5 collas

  - Diska apgriezieni -7200 apgriezieni minūtē

  - Interfeiss – SATA 6 Gb/s

  - Cache atmiņa 256 MB

  - 1 gab. Pults Video sienas un kameru kontrolei

  - Iebūvēts skārienjutīgs ekrāns, vismaz 10,1 colla. Ar izšķirtspēju 1024*600.

  - Četrasu vadības svira

  - Lokāls Live kameru skatījums

  - Iespēja pieslēgt Monitoru ar HDMI vai DVI savienojumu.

  - 10/100/1000 Ethernet ports.

  - Barošanas bloks 12V vai PoE

  - Darba vides prasības:

    - -10 – 55 grādi Celsija skalā

    - Relatīvais gaisa mitrums no 10 -90 %

  - 25 gab. Augstas izšķirtspējas IP  PTZ kamera A ar šādiem parametriem :

  - Sensora izšķirtspēja -  min 2 MP (1080p)

  - Attēla uztveršanas sensors vismaz -  CMOS 1/1,9”

  - Lēca ar fokālo garumu 2.8mm  - 12mm

  - Attēla pietuvināšanas maksimālais ātrums 2.2 s

  - Skata leņķis  - no 31 līdz 90.1 grādam

  - Optiskais palielinājums – vismaz 4 reizes

  - Digitālais palielinājums  - vismaz 16 reizes

  - Pagrieziena amplitūda – bezgalīga 360 grādu rotācija

  - Pagrieziena ātrums – maināms no 1 – 300 grādiem sekundē.

  - Pacelšanas amplitūda – No – 5 – 90 grādiem.

  - Pacelšanas ātrums – 0.1 – 160 grādi sekundē.

  - Iespējamās iepriekš saglabātās pozīcijas  - 300

      - Kamerā iebūvēta analītika – iebrukuma konstatēšana, līnijas šķērsošana, noteikta reģiona pamešana, iekļūšana reģionā,.

  - Gaismas jūtība - krāsu režīmā 0.002 lux, melnbaltā režīmā 0.0002 lux

  - Izgaismošanas slēdža darbības diapazons 1/30000s – 1s

  - Video kompresijas formāts –

  - Galvenajam straumējumam - H.265+/H.265/H.264+/H.264 ar pieejamām izšķirtspējām 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

  - Sekundārajam straumējumam - H.265/H.264/MJPEG ar pieejamām izšķirtspējām 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

  - Trešajam straumējumam - H.265/H.264/MJPEG ar pieejamām izšķirtspējām 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

  - MAX Video izšķirtspēja 1920*1080 pix

  - Video kadru skaits sekundē – 25 (visos izšķirtspēju režīmos)

  - Audio straumēšana – divvirzienu

  - Audio kompresija – G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

  - Audio ievadi un izvadi – iespēja pieslēgt ārējos mikrofonus, line skaņas izeja

  - Drošība – Aizsardzība ar paroli, IP adrešu filtrēšana, HTTPS kriptēšana, IEEE 802.1X tīkla piekļuves kontrole, lietotāju piekļuves reģistrēšana, Lietotāju reģistrācija ID un PW.

  - Atļauto lietotāju skaits – līdz 32

  - Protokolu atbalsts - IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour Savietojamība – ONVIF, Profile S

  - API – Pieejams API integrācijai kopējā videonovērošanas sistēmā

  - Ārtelpu ietvars – IP66.

  - Lokāla datu glabāšanas iespēja – Micro SDXC līdz 128 GB

  - Barošana -  12 VDC un  PoE+ (802.3at, class4)

  - Maksimālā jauda.: 18 W (infrasarkano staru prožektors  maksimāli 5 w)

  - Ievadi, Izvadi - 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; PoE+ (802.3at, class4).

  - Ārējās vides apstākļi -  -30C līdz  65 C, relatīvais gaisa mitrums mazāks vai vienāds ar 90%

  - Marķējums - CE, China RoHS

  - Komplektā vandāldroša korpuss, Micro SDXC karti (ne mazāku kā 64 GB, CLAS 10) un stiprinājumu pēc vajadzības.

  - 5 gab. Augstas izšķirtspējas IP  PTZ kamera B ar šādiem parametriem :

  - Sensora izšķirtspēja -  min 3 MP (1080p)

  - Attēla uztveršanas sensors vismaz -  CMOS 1/2,8”

  - Lēca ar fokālo garumu 4.7 mm  - 94 mm

  - Attēla pietuvināšanas maksimālais ātrums 2.7 s

  - Skata leņķis  - no 31 līdz 90.1 grādam

  - Optiskais palielinājums – vismaz 20 reizes

  - Digitālais palielinājums  - vismaz 16 reizes

  - Pagrieziena amplitūda – bezgalīga 360 grādu rotācija

  - Pagrieziena ātrums – maināms no 1 – 300 grādiem sekundē.

  - Pacelšanas amplitūda – No – 5 – 90 grādiem.

  - Pacelšanas ātrums – 0.1 – 160 grādi sekundē.

  - Iespējamās iepriekš saglabātās pozīcijas  - 300

      - Kamerā iebūvēta analītika – iebrukuma konstatēšana, līnijas šķērsošana, noteikta reģiona pamešana, iekļūšana reģionā,.

  - Gaismas jūtība - krāsu režīmā 0.05 lux, melnbaltā režīmā 0.01 lux

  - Izgaismošanas slēdža darbības diapazons 1/30000s – 1s

  - Video kompresijas formāts –

    - Galvenajam straumējumam - H.264 / MJPEG ar pieejamām izšķirtspējām 50 Hz: 25 fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

    - Sekundārajam straumējumam - H.264 / MJPEG ar pieejamām izšķirtspējām 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

    - Trešajam straumējumam - H.264 / MJPEG ar pieejamām izšķirtspējām m 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240

  - MAX Video izšķirtspēja  2048 × 1536 pix

  - Video kadru skaits sekundē – 25 (visos izšķirtspēju režīmos)

  - Audio straumēšana – divvirzienu

  - Audio kompresija – G.711 alaw / G.711 ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM

  - Audio ievadi un izvadi – iespēja pieslēgt ārējos mikrofonus, line skaņas izeja

  - Drošība – Aizsardzība ar paroli, IP adrešu filtrēšana, HTTPS kriptēšana, IEEE 802.1X tīkla piekļuves kontrole, lietotāju piekļuves reģistrēšana, Lietotāju reģistrācija ID un PW.

  - Atļauto lietotāju skaits – līdz 32

  - Protokolu atbalsts - IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour

  - Savietojamība – ONVIF, Profile S

  - API – Pieejams API integrācijai kopējā videonovērošanas sistēmā

  - Ārtelpu ietvars – IP66.

  - Lokāla datu glabāšanas iespēja – Micro SDXC līdz 128 GB

  - Barošana -  12 VDC un  PoE+ (802.3at, class4)

  - Maksimālā jauda.: 18 W (infrasarkano staru prožektors  maksimāli 5 w)

  - Ievadi, Izvadi - 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; PoE+ (802.3at, class4).

  - Ārējās vides apstākļi -  -30C līdz  65 C, relatīvais gaisa mitrums mazāks vai vienāds ar 90%

  - Marķējums - CE, China RoHS

  - Komplektā vandāldroša korpuss, Micro SDXC karti (ne mazāku kā 64 GB, CLAS 10) un stiprinājumu pēc vajadzības.

  - Komplektā PoE + adapteris.

  - 3 gab. Augstas izšķirtspējas IP Stacionārās kamera C ar šādiem parametriem :

  - Sensora izšķirtspēja -  min 2 MP (1080p)

  - Attēla uztveršanas sensors vismaz -  CMOS 1/1,8”

  - Lēca ar fokālo garumu 2.8mm  - 12mm vai 8mm - 32mm

  - Attēla pietuvināšanas maksimālais ātrums 2.2 s

  - Skata leņķis  - no 32 līdz 92 vai 13.5  līdz 42 grādi.

  - Kamerā iebūvēta analītika – Autotransporta numurzīmju  noteikšanas un atpazīšanas funkcija.

    - Divvirzienu autotransporta numurzīmju atpazīšana.

    - Aptuvenā numurzīmju noteikšanas precizitāte – 99%

    - Aptuvenā numurzīmju atpazīšanas precizitāte – 98%

  - Gaismas jūtība - krāsu režīmā 0.002 lux,

  - Izgaismošanas slēdža darbības diapazons 1/100000s – 1s

  - Video kompresijas formāts –

    - Galvenajam straumējumam - H.264/MPEG4 ar pieejamām izšķirtspējām 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

    - Sekundārajam straumējumam - H.264/MPEG4/MJPE Gar pieejamām izšķirtspējām 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

  - Trešajam straumējumam - 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

  - MAX Video izšķirtspēja 1920*1080 pix

  - Video kadru skaits sekundē – 25 (visos izšķirtspēju režīmos)

  - Audio straumēšana – divvirzienu

  - Audio kompresija – G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

  - Audio ievadi un izvadi – iespēja pieslēgt ārējos mikrofonus, line skaņas izeja

  - Drošība – Aizsardzība ar paroli, IP adrešu filtrēšana, HTTPS kriptēšana, IEEE 802.1X tīkla piekļuves kontrole, lietotāju piekļuves reģistrēšana, Lietotāju reģistrācija ID un PW.

  - Atļauto lietotāju skaits – līdz 32

  - Protokolu atbalsts - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6

  - Ārtelpu ietvars – IP66, TVS 4000V zibens aizsardzībā, Pārsprieguma aizsardzība.

  - Lokāla datu glabāšanas iespēja – Micro SDXC līdz 128 GB

  - Barošana -  12 VDC un  PoE+ (802.3at, class4)

  - Maksimālā jauda.: 24 W (infrasarkano staru prožektors  maksimāli 5 w)

  - Ievadi, Izvadi - 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Interface; PoE+ (802.3at, class4).

  - Ārējās vides apstākļi -  -30C līdz  60 C, relatīvais gaisa mitrums mazāks vai vienāds ar 90%

  - Korpusa aizsargklase – IP67

  - Marķējums - CE, China RoHS

  - Komplektā vandāldroša korpuss, Micro SDXC karti (ne mazāku kā 64 GB, CLAS 10) un stiprinājumu pēc vajadzības.

VISA MINĒTĀ APARATŪRA JĀUZSTĀDA UN JĀSAKONFIGURĒ DARBAM TUKUMA PILSĒTAS VIDEO NOVĒROŠANAS TĪKLĀ zemāk minētas  VIETĀS:

- Pils iela 18, Tukums

1) Videonovērošanas Serveris/ Disku masīvs - 1 gab.

2) Cietais Disks HDD 8 gab.

3) Pults Video sienas un kameru kontrolei – 1 gab.

4) Augstas izšķirtspējas IP  PTZ kamera A – 1 gab. (Montēta uz ēkas stūra, vietu precizēt objekta apskates laikā)

5)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

6)Iekārtu montāža, konfigurācija.

- Tukuma Ledus Halle, Stadiona iela 3 Tukums

1)Augstas izšķirtspējas IP  PTZ kamera A – 3 gab. (Montēta uz ēkas stūra, vietu precizēt objekta apskates laikā)

2) PoE tīkla komutators  1gab.

3)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

4)Iekārtu montāža, konfigurācija pieslēgšana video serverim.

5)Esošo kameru demontāža un nodošana pasūtītājam.

- Katrīnas laukums, Katrīnas laukums 1 Tukums

1)Augstas izšķirtspējas IP  PTZ kamera A – 1 gab. (Montēta uz ēkas stūra, vietu precizēt objekta apskates laikā)

2) PoE tīkla komutators  1gab.

3) Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 1 gab.

4)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

5)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

)Esošo kameru demontāža un nodošana pasūtītājam.

- Veikals Rimi, Pasta iela 14,Tukums

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 4 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

3)PoE tīkla komutators  1gab.

4)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

5)Esošo kameru demontāža un nodošana pasūtītājam.

- Sporta laukums, Kurzemes iela 2, Tukums

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras B 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2) PoE tīkla komutators  1gab.

3) Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 1 gab.

4)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

5)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

- Kurzemes , Spartaka, Meža ielu apļveida krustojums

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 2 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

3)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

4) Esošo kameru demontāža un nodošana pasūtītājam.

- Tukuma Sporta Skola, Kuldīgas iela 74, Tukums

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 4 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Augstas izšķirtspējas IP kameras B 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

3)PoE tīkla komutators  1gab.

4)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

5)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

6) Esošo kameru demontāža un nodošana pasūtītājam

- Bērnu Rotaļu laukums, Spartaka iela

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

3)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

4) Esošo kameru demontāža un nodošana pasūtītājam.

- Pils iela 5, Tukums

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

3)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

4) Esošo kameru demontāža un nodošana pasūtītājam.

- Tukuma tirgus

1) 1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 2 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2) PoE tīkla komutators  – 2 gab.

3) Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) -  2 gab.

4) Pie sienas montējama montāžas kaste 6U -  2gab.

5)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

6)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

- Dzirņu un staru ielas krustojums Tukumā

1) 1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2) PoE tīkla komutators – 1 gab.

3) Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 1 gab.

4)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

5)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

- Tukuma Nakts Patversme Dārza iela 11/13, Tukums

- Augstas izšķirtspējas IP kameras A 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā).

- PoE tīkla komutators  1gab.

3) Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

4)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

5) Esošo kameru demontāža un nodošana pasūtītājam.

- Durbes estrāde, apgaismojuma tornis

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A - 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Augstas izšķirtspējas IP kameras B - 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

3)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

4)PoE tīkla komutators  1gab

5)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

6)Esošās kameras demontāža un pārvietošana uz Tukuma Skeitparku. (Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

7)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

8) PoE tīkla komutators  1gab.

9)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

10)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

- Tukuma parks Lielajā ielā

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A - 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Augstas izšķirtspējas IP kameras B - 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

3)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

4)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

5)Divu esošo stacionāro kameras demontāža un pārvietošana uz Tukuma novada Domes administrācijas ēku Talsu ielā 4. (Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

6)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

7) PoE tīkla komutators  1gab

8)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

- Veikals Veļķos, Veļķu iela 13, Tukums

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 1 gab.

3) PoE tīkla komutators  1gab.

4)Kameras pieslēgšana video serverim izmantojot 4G rūteri, ko nodrošina pasūtītājs.

5)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

6)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

- Futbola laukums, BMX trase, Pauzera Pļavas, Tukums

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras B - 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 1 gab.

3) PoE tīkla komutators  1gab.

4)Kameras pieslēgšana video serverim izmantojot 4G rūteri, ko nodrošina pasūtītājs.

5)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

6)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

- Videonovērošanas punkts pie veikala Alhaus Vilkājas iela Tukumā

1) 1)Augstas izšķirtspējas IP kameras A 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2) PoE tīkla komutators  1gab.

3) Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 1 gab.

4)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

5)Iekārtu montāža, konfigurācija, pieslēgšana video serverim.

- Iebrauktuve Jauntukums

1) 1)Augstas izšķirtspējas IP kameras C 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

3)Iekārtu montāža, konfigurācija autotransporta numurzīmju noteikšanai, pieslēgšana video serverim.

- Iebrauktuve Rīgas iela

1) 1)Augstas izšķirtspējas IP kameras C 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

3)Iekārtu montāža, konfigurācija autotransporta numurzīmju noteikšanai, pieslēgšana video serverim.

- Iebrauktuve Lauktehnika

1)Augstas izšķirtspējas IP kameras C 1 gab.(Vietu , stiprinājuma veidu precizēt objekta apskates laikā)

2)Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) 1 gab.

3)PoE tīkla komutators  1gab .

4)Kameras pieslēgšana video serverim izmantojot 4G rūteri, ko nodrošina pasūtītājs.

5)Visi nepieciešamie palīgmateriāli, stiprinājumi, kabeļi.

6)Iekārtu montāža, konfigurācija autotransporta numurzīmju noteikšanai, pieslēgšana video serverim.

- Citas prasības:

  - Reaģēšanas laiks uz izsaukumiem garantijas periodā:

    - Iespēja pieteikt bojājumu 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā

    - Bojājumu novēršana, kas attiecas uz garantijas gadījumu – ne ilgāk kā 12 stundas no pieteikšanas brīža. Reaģēšana uz bojājumu un ierašanās objektā, kas attiecas uz garantijas gadījumu – ne ilgāk kā 4 stundas no pieteikšanas brīža.

  - Jānodrošina 10 pasūtītāja darbinieku apmācība.

Līguma izpildes laiks: 6 (sešas) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. Līguma darbības termiņš: līdz pilnīgai līguma noteikto saistību izpildei.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja						D. Lebeda

2. pielikums

iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana  un uzlabošana Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61) nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā*

“Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61)

Pretendents, ___________________________________________________________________,

pretendenta nosaukums

reģ.Nr._______________________________________________________________________,

vienotais reģistrācijas numurs

tā _________________________________________ personā (personas kods _______________)

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties iepirkumā “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61);

- apņemas ievērot nolikuma prasības;

- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju vai lēmuma pieņemšanai par iepirkuma pārtraukšanu;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu (Līguma projekts);

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

- apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt videonovērošanas sistēmas paplašināšanu un uzlabošanu Tukuma pilsētā saskaņā ar šī nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:

EUR _______ (__________________________) ** apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa PVN).

(norādīt skaitļiem)    (norādīt vārdiem)

Paraksts**: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

Pretendenta adrese: ______________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: __________________

Pretendenta e-pasta adrese: ________________________

Bankas rekvizīti: ________________________________

Pretendents atbilst MUV uzņēmuma definīcijai (atbilstošo variantu atstāt)***: Jā/ Nē

z.v.

*	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

**	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

*** Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. pielikums

iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61) nolikumam

finanšu piedāvājuma forma

Piedāvājuma cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visi nodokļi, nodevas, visas personāla izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, t. sk. transporta pakalpojumi u.c.

| POZĪCIJA | EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā (saskaņā ar tehniskajām specifikācijām) |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN 21% |  |
| KOPĀ: |  |

Paraksts ***: ___________________________________

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis

Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

*	Cena jānorāda ar 2 (divas) decimālzīmēm aiz komata.

**	Cenas ir fiksētas visā līguma izpildes laikā.

***	Finanšu piedāvājums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

4. pielikums

iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61) nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

Par videonovērošanas sistēmu paplašināšanu un uzlabošanu

2018. gada _________					      			Nr._________

Tukuma novada Dome, reģ.Nr.90000050975, juridiskā adrese Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, turpmāk šī līguma tekstā saukta “Pasūtītājs”, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas ____________, no vienas puses,

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese>, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Izpildītājs”, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses,

abi kopā saukti - “Puses”, vai atsevišķi “Puse” pamatojoties uz Tukuma novada Domes rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošana Tukuma pilsētā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TND-2018/61, turpmāk šī līguma tekstā saukts “Iepirkums”, rezultātiem un <Piegādātāja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pasūtījuma, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), Finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums) un Līguma noteikumiem veikt videonovērošanas sistēmas uzlabošanas un paplašināšanas darbus (t. sk. uzstādīt jaunas videonovērošanas kameras) Tukuma pilsētā (turpmāk – darbi), Tehniskajā specifikācijā norādītās vietās (turpmāk – Objekti).

  - Pasūtītājs kvalitatīvi izpildītos darbus pieņem un apmaksā Līgumā paredzētajā kārtībā.

- PASŪTĪJUMA IZPILDES TERMIŅŠ.

  - Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Darbu izpildes termiņš ir ________.

  - Par darbu izpildes termiņa kavējumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās Līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

  - Ja darbu izpildes laikā atklājas apstākļi, kuri traucē un/vai kavē darbus, kurus Izpildītājs, parakstot šo Līgumu nevarēja paredzēt, izpildes termiņš, Pusēm rakstveidā vienojoties, ievērojot Publisko iepirkuma likuma noteikumus, var tikt pagarināts par iekavēto dienu skaitu. Šāda rakstveida vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līgumcena ir EUR _______ (summa vārdiem) bez PVN, PVN 21% ir EUR ______ (summa vārdiem), kopā EUR _________ (summa vārdiem) (turpmāk – Līguma summa).

  - Līgumcenas vienpusējas izmaiņas nav pieļaujamas.

  - Līgumcenas apmaksa tiek veikta ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā Izpildītāja norādītajā bankas kontā pēc akta par darbu pieņemšanu – nodošanu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas un apstiprināšanas.

  - Ja Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz rēķinu elektroniski bez rekvizīta “paraksts” vai droša elektroniskā paraksta, bet ar atzīmi “Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”, Pasūtītājs šādus rēķinus atzīst par attaisnojuma dokumentu un pieņem norēķinu veikšanai

  - Par Līguma 3.3.punktā minētā maksājuma nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas.

  - Maksājuma saistība tiek uzskatīta par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz  Izpildītāja bankas kontu.

  - Pasūtītājs neveic Līguma 3.1.punktā noteikto maksājumu Izpildītāja bankas kontā tik ilgi, kamēr Izpildītājs nenomaksā tam saskaņā ar Līguma 2.2.punktu aprēķināto līgumsodu. Ja Izpildītājs rakstveidā tam piekritis, Pasūtītājs aprēķināto līgumsodu var ieturēt, veicot Līgumcenas apmaksu.

- DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc visu darbu pabeigšanas par to jāinformē Pasūtītājs, bet Pasūtītājam izpildītie darbi no Izpildītāja jāpieņem ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Pieņemšanas – nodošanas aktā uzrādāmas Pasūtītāja pretenzijas par Izpildītāju izpildītajiem darbiem, ja tādas ir, to summa un pretenziju novēršanas termiņš, ko Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem.

  - Darbu pieņemšanas – nodošanas vieta ir Tukuma pilsētas vietas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kurās veikti darbi.

  - Pasūtītājam nav tiesību atteikties no darbu pieņemšanas, izņemot gadījumu, ja atteikums, pieņemot darbus, ir saistīts ar Izpildītāja nekvalitatīvu darbu vai izmantotiem nekvalitatīviem materiāliem.

  - Darbu veikšanas rezultātā piegādātais materiāls, veiktie darbi un uzlabojumi aparatūrā bez atrunām un iebildumiem paliek Izpildītāja īpašums līdz brīdim, kad Pasūtītājs ir veicis darbu pilnu apmaksu saskaņā ar šo Līgumu.

- GARANTIJAS

  - Izpildītājs garantē aparatūras nevainojamu kvalitāti 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no darbu pieņemšanas – nodošanas akta (bez Pasūtītāja pretenzijām) parakstīšanas brīža, ar noteikumu, ja Pasūtītājs tos pareizi ekspluatē.

  - Pareizas ekspluatācijas noteikumi tiek reglamentēti ar zemāk minēto prasību ievērošanu:

    - aparatūru nedrīkst bojāt mehāniski;

    - jāveic apkopes saskaņā ar lietošanas instrukciju.

5.3. Garantijas laikā radušos bojājumus Izpildītājs novērš uz sava rēķina, ja tie nav radušies, Pasūtītājam neievērojot ekspluatācijas noteikumus.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Ja rodas nepārvaramas varas apstākļi (ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, kara darbība u.c.), Pasūtītājam un Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāinformē vienam otru par nepārvaramas varas apstākļu sākšanās un beigšanās laiku, kam jābūt apstiprinātam objektīvā veidā saskaņā ar attiecīgi pieņemto praksi.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību.

- PAPILDUS NOTEIKUMI

  - Izpildītājs pasūtījuma izpildes procesā nodrošina, lai pie Objektiem nevarētu piekļūt nepiederošas personas.

  - Izpildītājs pasūtījuma izpildes procesā nozīmē atbildīgo kontaktpersonu ____________________, tālrunis __________, kura ir atbildīga par ar Līgumu izpildi saistīto jautājumu operatīvu risināšanu.

  - Pasūtītājs pasūtījuma izpildes procesā pilnvaro atbildīgo kontaktpersonu _______, tālrunis: _____, e-pasts: _________, kurš ir atbildīgs par ar Līgumu izpildi saistīto jautājumu operatīvu risināšanu.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz tajā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgumu var izbeigt vai grozīt, Pusēm vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61 pantā noteikto, kā arī izņemot Līgumā tieši paredzētus gadījumus.

  - Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma, 10 (desmit) darba dienas iepriekš brīdinot Pārdevēju, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Pārdevējam, vai citām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteiktajām personām ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Domstarpības, kuras var rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi starp Pusēm, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos, jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma, skar to, vai tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā.

  - Šī Līguma pielikumi – tā neatņemamas sastāvdaļas ir:

    - 1. pielikums – Tehniskās specifikācijas;

    - 2. pielikums – Izpildītāja Tehniskais piedāvājums;

    - 3. pielikums – Izpildītāja Finanšu piedāvājums.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros. Abiem līguma eksemplāriem ir identisks teksts un vienāds juridisks spēks. Pēc Līguma parakstīšanas viens tā eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens līguma eksemplārs pie Uzņēmēja.

- Pušu adreses un rekvizīti :

| Pasūtītājs: Tukuma novada Dome Reģ. Nr. 90000050975 Adrese: Talsu ielā 4, Tukumā, LV 3101 Banka: Konts: Kods: ____________________ | - Izpildītājs: _________________________ |
| --- | --- |