**TUKUMA NOVADA DOME**

Reģistrācijas Nr.90000050975

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,

tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876

[www.tukums.lv](http://www.tukums.lv) e-pasts: [dome@tukums.lv](mailto:dome@tukums.lv)

Tukumā

*02.11.2018.*

**Ieinteresētajiem piegādātājiem**

*Par publiskā iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošanas Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61) dokumentāciju*

Publiskā iepirkuma *“Videonovērošanas sistēmas paplašināšana un uzlabošanas Tukuma pilsētā” (iepirkuma identifikācijas Nr. TND – 2018/61),* (turpmāk – Iepirkums) organizēšanai pilnvarotā iepirkuma komisija informē, ka ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Iepirkuma dokumentāciju un sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. **Jautājums**

Iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas 2.8.punktā ir izvirzīta šāda prasība: “*Lēca ar fokālo garumu 4.7 mm - 94 mm*”. Tāpat šajā punktā ir izvirzīta prasība: “*Skata leņķis - no 31 līdz 90.1 grādam*”. Lūdzam skaidrot, vai nav ieviesusies kļūda, jo abas prasības ir pretrunā viena otrai.

**Atbilde**

Iepirkuma komisija skaidro, ka ir ieviesusies drukas kļūda un parametram skata leņķis jābūt 2.9 – 61.4 grādi.

1. **Jautājums**

Iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas punktā 2.2. komutatoram ir prasība: “*PoE patērējamā jauda - ne vairāk kā 120 w*”. Vai pareizi saprotam, ka par atbilstošu prasībām tiks uzskatīts arī komutators, kuram PoE patērējamā jauda ir tikai 50W?

**Atbilde**

Iepirkuma komisija skaidro, ka komutators, kuram PoE patērējamā jauda ir 50W, tiks atzīts par atbilstošu 2.2. punkta komutatoram, jo PoE patērējamā jauda ir ne vairāk kā 120W.

Ar cieņu

Komisijas priekšsēdētāja,

Pašvaldības izpilddirektore D. Lebeda

Ručevska, 63107325

[Ieva.Rucevska@tukums.lv](mailto:Ieva.Rucevska@tukums.lv)