3. pielikums
Tukuma novada domes 25.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 39
"Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"

(Pielikums Tukuma novada domes 27.11.2025. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

| Atbalstāmo darbu izmaksas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba veids | Mērvienība | Pašvaldības līdzfinansējums(euro) |
| 1. | Kanalizācija |  |  |
| 1.1. | Kanalizācijas cauruļvada izbūve | tek. m. | 35 |
| 1.2. | Kanalizācijas plastmasas akas izbūve uz maģistrālā vada | gab. | 150 |
| 1.3. | Kanalizācijas akas izbūve ar sūkni (sūkņu stacija) | gab. | 300 |
| 1.4. | Kanalizācijas betona akas izbūve uz maģistrālā vada | gab. | 150 |
| 1.5. | Plastmasas skatakas izbūve | gab. | 100 |
| 1.6. | Spiedvada izbūve | tek. m. | 15 |
| 2. | Ūdensvads |  |  |
| 2.1. | Ūdensvada izbūve | tek. m. | 20 |
| 2.2. | Pazemes aizbīdņa izbūve ar kātu un kapi | gab. | 150 |
| 2.3. | Skaitītāja akas izbūve (ar apsaisti) | gab. | 150 |
| 3. | Izpildmērījums | gab. | 150 |