SLUDINĀJUMS

par nomas objekta- daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas piedāvājumu

Tukuma novada pašvaldībai

(saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr. 1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”)

- Nomas objekts: daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

- Nomnieks: Tukuma novada pašvaldība (reģistrācijas Nr.90000050975).

Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101.

Kontaktpersona: Māris Rudaus-Rudovskis, tālrunis: 29262852, e-pasts: maris.rudaus-rudovskis@tukums.lv

- Nomas objekta atrašanās vieta: nomas objektam ir jāatrodas Tukuma pilsētā, teritorijā, kurā ir atļauta atbilstoša dzīvojamā apbūve.

- Paredzamais nomas līguma termiņš: 20 gadi no līguma noslēgšanas brīža, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

- Nomas objekta platība un nomas objekta tehniskais stāvoklis: atbilstoši pielikumiem (1. un 2. pielikums).

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumu līdz 2016.gada 31.maijam plkst.17.00 var iesniegt slēgtā aploksnē, uz  kuras norāda iznomāšanas pretendentu (pretendenta nosaukums (vārds, uzvārds), juridiskā (deklarētā) adrese) un atsauci uz nomas sludinājumu “Dzīvojamo telpu noma Tukuma novada pašvaldībai. Atvērt vērtēšanas komisijai”:

  - personīgi Tukuma novada Domē klientu apkalpošanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101;

  - nosūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada Dome, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101.

- Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nomas objektu (turpmāk – iznomāšanas pretendents), iesniedz nomniekam iznomāšanas pretendenta piedāvājumu (3.pielikums).

- 1.pielikums

sludinājumam „Par nomas objekta piedāvājumu

Tukuma novada pašvaldībai”

Tirgus izpētes objekta apraksts

Dzīvokļu īre ēkā, kas celta uz pašvaldības zemes

1.Ziņas par pasūtītāju

| 1. | Pasūtītāja nosaukums | Tukuma novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese | Talsu iela 4, Tukums, LV3101 |
| 3. | Reģistrācijas numurs | 90000050975 |
| 4. | Elektroniskā pasta adrese | dome@tukums.lv |
| 5. | Tālrunis/fakss | 63122707/63107243 |

2. Kontaktinformācija

| 1. | Pasūtītāja pārstāvja vārds, uzvārds | Māris Rudaus-Rudovskis |
| --- | --- | --- |
| 2. | Elektroniskā pasta adrese | Maris.rudaus-rudovskis@tukums.lv |
| 3. | Tālruņa numurs | 29262852 |

3. Objekta raksturlielumi

| 1. | Dzīvokļu struktūras attiecība piedāvājumā, % nokopējā skaita |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 istabas, % | 15-25 |
|  | 2 istabu, % | 50-75 |
|  | 3 istabu, % | 10-20 |
| 2. | Piedāvātā platība attiecīgam dzīvoklim, m2 |  |
|  | 1 istabas, m2 | 20-40 |
|  | 2 istabu, m2 | 40-55 |
|  | 3 istabu, m2 | 55-75 |

4. Papildus informācija

1. Aprēķinos paredzēt ēkas būvniecības izmaksu atmaksas termiņu ne ilgāku par 20 gadiem. Nomas līguma termiņā ēka var būt apgrūtināta ar hipotēku.

- 2. Aprēķinos ietvert pieslēgumu izbūves un labiekārtošanas izmaksas, ņemot vērā pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto līdzfinansējuma apjomu.  2010.gada 29.aprīlī  saistošie noteikumi Nr. 14 “Par jaunu ielu, a autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma”,  2010.gada 29.aprīlī  saistošie noteikumi Nr. 16 “Par ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādes maģistrālo vadu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma”

2010.gada 25.martā  saistošie noteikumi NR. 10 “Par pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Tukuma novadā”.

3. Projekta īstenošanas termiņš ne ilgāks par 2 gadiem.

4. Nomas maksa var tikt pārskatīta atbilstoši tirgus situācijai, izmantojot inflācijas koeficientu.

5. Kopējais nepieciešamais īrējamo dzīvokļu skaits ir līdz 80 dzīvokļi. Ēkā var atrasties arī citiem interesentiem izīrējami dzīvokļi.

7. Pašvaldība var mainīt nomājamo dzīvokļu skaitu un platības, savstarpēji vienojoties ar iznomātāju un apsaimniekotāju.

8. Ēkai jābūt nodotai ekspluatācijā ne agrāk kā līdz 2016. gadam.

9. Pašvaldībai ir tiesības noslēgt vairākus nomas un apsaimniekošanas līgumus, lai nodrošinātu nepieciešamo dzīvokļu skaitu. Vienā nomājamā ēkā jābūt ne mazāk kā 15 dzīvokļiem ar  atbilstošiem raksturlielumiem.

10. Piedāvājumam jāpievieno nomas un apsaimniekošanas līgumu projekti.

11.Nomas līgums tiks reģistrēts Zemesgrāmatā uz visu nomas līguma darbības termiņu.

12. Tehniskās un kvalitātes prasības skatīt 3. pielikumā.

- pielikums

sludinājumam „Par nomas objekta piedāvājumu

Tukuma novada pašvaldībai”

Tehniskās un kvalitātes prasības

Dzīvošanai sagatavoti dzīvokļi, ar pilnu apdari, ar iespējām dzīvoklī izvietot 1-3 cilvēkus vienistabas dzīvokļos un 3 un vairāk cilvēkus divistabu un trīsistabu dzīvokļos.

Racionāla plānojuma dzīvokļi ar:

- atsevišķu sanitāro mezglu ar siltā un aukstā ūdens izvadiem, ar duškabīni vai vannu, rokas dušu ar maisītāju un dušas paliktni vai vannu, maisītājkrānu, tualetes klozetpodu ar vāku, izlietni un maisītājkrānu, ar iespējām izvietot veļas mazgājamo mašīnu un pieslēgumu vietām veļas mašīnas darba nodrošināšanai (elektrības izvads ar rozeti, ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu vietas);

- iespējas dzīvoklī izvietot drēbju skapi;

- iespējas dzīvoklī izvietot ledusskapi;

-mēbelēta virtuve, kurā izvietota izlietne ar maisītājkrānu, karstā un aukstā ūdens izvadiem, 3-4 riņķu elektriskā plīts, cepeškrāsns, tvaika nosūcējs ar ventilatoru; zem darba virsmas var būt piedāvātas iespējas izvietot veļas mazgājamo mašīnu ar ūdensvada un kanalizācijas izvadiem, ja tas nav paredzēts sanitārajā mezglā; virtuve var būt apvienota ar dzīvojamo istabu, veidojot mēbelētu virtuves nišu;

- inženierkomunikāciju stāvvadi izvietoti šahtās ar pieeju uzskaites iekārtām no koplietošanas gaiteņa,

- katram dzīvoklim uzstādīti siltuma, ūdens un elektrības skaitītāji ar pieeju no koplietošanas telpām, ar iespēju skaitītājus nolasīt, nomainīt un atslēgt ūdeni, apkuri un elektrību;

- slēdzamas palīgtelpas iedzīvotāju vajadzībām kopējā telpā (ratiņu, velosipēdu novietošanai) 2-3 m2 katram dzīvoklim- pagrabs vai atsevišķa novietne;

- atsevišķa slēdzama telpa apsaimniekošanas un sētnieka vajadzībām;

- no zemes līmeņa līdz 1. stāva atzīmei (ieejai) izbūvēt pandusu, kas dod iespējas ēkas 1. stāvā izvietot iedzīvotājus ar kustību traucējumiem;

- autostāvvietas- katram dzīvoklim viena auto novietošanai.

- slēdzama, norobežota novietne atkritumu konteineriem 2-3 konteineru novietošanai.

Apdare:

- viegli kopjamas virsmas;

- griesti- krāsoti;

- sienas- balti krāsotas; sanitārajā mezglā un virtuvē- viegli kopjams krāsojums vai  flīzes;

- grīdas dzīvokļos- lamināta segums, lamināta parkets vai linolejs; sanitārajā mezglā un virtuves nišā akmens masas grīdas flīzes;

- grīdas koplietošanas telpās- flīzes vai slīpēts betons ar cietinātāju;

- sienas un griesti koplietošanas telpās- viegli kopjams krāsojums;

- kāpņu telpā- krāsotas sienas, griesti, kāpnes; metāla margas.

-dzīvokļu ārdurvis- metāla, dūmu necaurlaidīgas (EI-30 ugunsdrošības klase) ar atslēgām un “actiņu”;

- ārdurvis un kāpņu durvis- metāla, ar  pašaizvēršanās funkciju (EI-30 ugunsdrošības klase);

- dzīvokļu iekšdurvis- koka, koka karkasa rāmī;

-PVC logi ar stikla paketi un katrā istabā vismaz vienu veramu vērtni, atgāžamu ar vēdināšanas režīmu;

- logiem- iekšējās un ārējās palodzes;

- dzīvokļos elektroinstalācija zemapmetuma vai zem ģipškartona apšuvuma; griestu gaismeklis priekštelpā un sanmezglā; dzīvojamās istabās un virtuvē elektrības izvadi ar gaismekli griestos un rozetes sienās; sanmezglā elektrības izvadi virs spoguļa vietas; virtuvē elektrības izvadi zem augšējiem skapīšiem; elektroinstalācijas izvads ar rozeti plīts, veļas mazgājamās mašīnas pieslēgšanai;

- koplietošanas telpās (kāpnēs, gaiteņos, pie ārdurvīm)- apgaismojums ar kustību sensoriem;

- tērauda apkures radiatori; sanitārajā mezglā apkures “čūska” (elektriskā vai ūdens);

- nosūces ventilācija no katra dzīvokļa-dalīta no sanmezgla un virtuves; sanmezglos- nosūces ventilators; virtuvē- nosūcējs ar ventilatoru;

- dzīvojamās telpās ārsienā svaiga gaisa pieplūdes vārsts ar termostatu, ja nav ierīkota cita veida ventilācija;

- katrā dzīvojamā istabā viens vājstrāvas (InterNeta) izvads ar rozeti;

- katram dzīvoklim- pastkastīte 1. stāva koplietošanas telpās.

Inženierapgāde:

- ūdensapgāde un saimnieciskā kanalizācija- pieslēgumi pilsētas tīkliem (atbilstoši sia “Tukuma ūdens” tehniskajiem noteikumiem);

- siltumapgāde- pieslēgums pilsētas siltumtīkliem ( atbilstoši sia “Tukuma siltums” tehniskajiem noteikumiem);

- lietus ūdens novadīšana- atbilstoši sia “Tukuma ūdens” tehniskajiem noteikumiem;

- elektroapgāde- atbilstoši a/s “Sadales tīkli” tehniskajiem noteikumiem;

- vājstrāvas- atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

Arhitektoniskais risinājums:

- vienkāršs, skaidrs veidols;

- aktīvs krāsojuma pielietojums;

- ēkas plānojums- vertikālās komunikācijas- kāpnes; horizontālais- izgaismots gaitenis; ēkas un telpu funkcionalitāte;

- fasāde- krāsota, viegli kopjama, gluda;

- iekopta teritorija ar zālāju, košumkrūmiem un betona bruģakmens gājēju celiņiem;

- ēkas teritorijā iekārtots bērnu rotaļu laukums;

Ēkas energoefektivitātei jāatbilst energoefektivitātes C klasei (MK noteikumi Nr. 383 Noteikumi par ēku energosertifikāciju)

Ēkai jāatbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem “Būvakaustika” (LBN 016-11) un “Siltumtehnika” (LBN 002-01).

3. pielikums

sludinājumam „Par nomas objekta piedāvājumu

Tukuma novada pašvaldībai”

IZNOMĀŠANAS PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

Dzīvokļu īre ēkā, kas celta uz pašvaldības zemes

1.Ziņas par pretendentu

| Nr.p.k. | Pieprasītā informācija | Pretendenta sniegtā informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendenta nosaukums |  |
| 2. | Adrese |  |
| 3. | Reģistrācijas numurs |  |
| 4. | Elektroniskā pasta adrese |  |
| 5. | Tālrunis |  |

2. Kontaktinformācija

| Nr.p.k. | Pieprasītā informācija | Pretendenta sniegtā informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds |  |
| 2. | Elektroniskā pasta adrese |  |
| 3. | Tālruņa numurs |  |

3. Piedāvājuma raksturlielumi

| Nr.p.k. | Pieprasītā informācija | Pretendenta sniegtā informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas kopējais apjoms, m2 |  |
| 2. | Dzīvokļu struktūras attiecība piedāvājumā, % nokopējā skaita |  |
|  | 1 istabas- skaits / % |  |
|  | 2 istabu- skaits / % |  |
|  | 3 istabu- skaits / % |  |
| 3. | Piedāvātā platība attiecīgam dzīvoklim, m2 |  |
|  | 1 istabas, m2 |  |
|  | 2 istabu, m2 |  |
|  | 3 istabu, m2 |  |

4. Finanšu piedāvājums

| Nr.p.k. | Pieprasītā informācija | Pretendenta sniegtā informācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunālie maksājumi (siltumapgāde), EUR/m2 |  |
| 2. | Īres maksa, EUR/m2 |  |
| 3. | Apsaimniekošanas maksa, EUR/m2 |  |
| 4. | Ēkas pārdošanas izmaksas, EUR, ja tiek piedāvāts ēku pārdot |  |

Piedāvātais projekta realizēšanas termiņš.....................mēneši.

| Datums |  | Paraksts |  |
| --- | --- | --- | --- |